附表：放射诊疗设备及场所清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装置名称** | **型号** | **生产厂家** | **设备编号** | **主要参数** | **所在场所** |
| 1 | 数字减影血管造影X射线机(DSA) | Azurion 7 M12 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 687 | 1000mA  125kV | 综合楼二层DSA1室  (和平院区) |
| 2 | 数字减影血管造影X射线机(DSA) | Azurion 7 M12 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 686 | 1000mA  125kV | 综合楼二层DSA2室  (和平院区) |
| 3 | 数字减影血管造影X射线机(DSA) | Azurion 7 M12 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 688 | 1000mA  125kV | 综合楼二层DSA3室  (和平院区) |
| 4 | 数字减影血管造影X射线机(DSA) | Azurion 7 M20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 1755 | 1000mA  125kV | 综合楼二层DSA4室  (和平院区) |
| 5 | 数字减影血管造影X射线机(DSA) | Azurion 7 M12 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 689 | 1000mA  125kV | 综合楼二层DSA5室  (和平院区) |
| 6 | 数字X射线摄影(DR)设备 | DigiEye 680 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C2-29000285 | 800mA  150kV | 综合楼一层影像科DR1室(和平院区) |
| 7 | CT机 | Revolution Apex | 通用电气医疗系统有限公司 | REV2A2300036CN | 1300mA  140kV | 综合楼一层影像科CT2室(和平院区) |
| 8 | CT机 | SOMATOM Force | 西门子医疗系统有限公司 | 76804 | 1300mA  150kV | 综合楼一层影像科CT1室(和平院区) |
| 9 | 移动式X射线摄影机 | MobiEye 700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-26001299 | 800mA  150kV | 综合楼一层影像科(和平院区) |
| 10 | 移动式X射线摄影机 | MobiEye 700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-29001365 | 800mA  150kV | 综合楼一层影像科(和平院区) |
| 11 | 移动式X射线摄影机 | MobiEye 700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-2A001366 | 800mA  150kV | 综合楼一层影像科(和平院区) |
| 12 | 数字减影血管造影X射线机(DSA) | Azurion 7 M20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 1752 | 1000mA  125kV | 综合楼三层复合手术间2(和平院区) |