# 附件1

# **比选邀请书**

## **比选项目内容：**

天津市胸科医院(海河院区)2024年度24台放射诊疗设备质控与20个放射场所防护检测项目

1. **对供应商工作（技术、服务等）要求：**

1.X射线电子计算机断层扫描装置（CT）检测: 机房场所放射防护检测

依据GBZ130-2020等、设备性能检测依据国家标准WS519-2019。

2.胃肠机、DSA机房场所放射防护检测依据GBZ130-2020，设备质量控

制检测按照中华人民共和国卫生行业标准WS76-2020的检测要求。

3.DR系统按照WS521-2020标准的检测要求，包含DR的摄影与数字化

后处理两部分质控。

1. SPECT/CT机房场所放射防护检测依据标准GBZ120-2020，设备质量

控制检测依据标准WS523-2019。

 5.评估结论不合格、如为非关键零部件问题导致的，经我院维修或调试

后应给予复测后评估并不再重新收费。

6.由于我院患者多，业务量大，部分设备和场所检测需利用工作日外时

间进行，乙方应予以配合。

7.乙方提交的检测报告应符合甲方的要求、国家和天津市法律法规及行

业技术规范，并通过上级卫生监督检查部门的质控及放射防护要求。

甲方因使用乙方检测报告所产生的不良后果及风险，由乙方承担。

8.乙方应提交能有效证明其具备上述检测资质的证明性材料——国家

认证认可监督委员会颁发的《计量认证证书附表》，附表中项目和参

数应包括上述检测项目与涉及的国家标准。

## **时间要求：**

1.乙方根据甲方时间安排开展场所防护和设备质控检测，接到甲方通知

后二十个工作日内完成。

2.乙方在完成检测后三十个工作日内出具检测报告。

## **四、比选人资格要求：**

4.1资质条件：具有经过在天津市注册在案的从事放射卫生防护和质控

检测的资质证书。

4.2单位业绩要求：近两年具有天津市三级甲等医疗机构放射防护和质控检测业绩，每年不少于3家。

4.3人员要求:

 检测人员具备相关放射检测资质（提供资质证书复印件并加盖公章）。

（一）比选函（格式）

：

我方收到（采购项目名称）采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经研究采购文件的比选须知、合同条款、及有关文件后，愿意以人民币（大写）元（小写）元的比选总报价提供相关服务。

1. 我方现提交的比选文件为：比选文件一式贰份，其中正本一份，副本一份，。
2. 如果我方比选文件被接受，我方将履行采购文件中规定的各项要求，按国家有关法律和合同约定条款承担我方的责任。
3. 我方愿意提供采购人在公开采购文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。
4. 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

比选人（盖章）：

地址：

电话：

年 月 日

（二）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（比选人法定代表人名称）是（比选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 比选人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（比选人公章）

年 月 日

注意：本授权书需另行准备一份手持件，开启比选文件现场与身份证原件一起供采购人核验

（三）诚信声明（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（比选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（比选人盖章）

年 月 日