附表：放射诊疗设备及场所清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **装置名称** | **型号** | **生产厂家** | **设备编号** | **主要参数** | **所在场所** |
| 1 | 数字化X射线摄影系统 | Ysio Dragon | 德国西门子 | 50073 | 800mA | DR检查室1(A座1楼) |
| 150kV |
| 2 | 数字化X射线摄影系统 | Ysio Dragon | 德国西门子 | 60082 | 800mA | DR检查室2(A座1楼) |
| 150kV |
| 3 | X线机 | RAD SPEED | 日本岛津 | 61C772 | 500mA | 体检中心数字影像检查室（E座1楼） |
| 120kV |
| 4 | 256排CT | PHILIPS Brilliance iCT | 荷兰飞利浦 | 59495973 | 1000mA | 256排CT检查室(A座1楼) |
| 140kV |
| 5 | 数字减影血管造影机 | Aritis Zeefioor | 德国西门子 | 135531 | 1250mA | 第一导管室(A座2楼) |
| 125kV |
| 6 | 数字减影血管造影机 | Philips Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 47114768 | 1250mA | 第二导管室(A座2楼) |
| 120kV |
| 125kV |
| 7 | 血管造影机 | Allura Xper FD20/10 | 荷兰飞利浦 | 60825089 | 1250mA | 第四导管室(A座2楼) |
| 125kV |
| 8 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 60824935 | 1250mA | 第五导管室(A座2楼) |
| 125kV |
| 9 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 60776837 | 1250mA | 第六导管室(A座2楼) |
| 125kV |
| 10 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 60776799 | 1250mA | 第七导管室(A座2楼) |
| 125kV |
| 11 | 血管造影机 | Allura Xper FD10 | 荷兰飞利浦 | 60776779 | 1250mA | 第八导管室(A座2楼) |
| 125kV |
| 12 | 血管造影机 | Allura Xper FD20 | 荷兰飞利浦 | 60824988 | 1250mA | 第八手术室(A座2楼) |
| 125kV |
| 13 | 胃肠机 | 万东 HF51-5 | 万东 | 06001 Y13-137-1 | 600mA | 胃肠道检查室(A座1楼) |
| 150kV |
| 14 | 移动DR | Wireless | 西门子 | 1631 | 360mA | A座1楼示教室存放 |
| 130kV |
| 15 | 移动DR | Wireless | 西门子 | 1634 | 360mA | A座1楼示教室存放 |
| 130kV |
| 16 | 移动DR | MUX-200D | 北京岛津 | CM74B5952003 | 500mA | 放射科库房（A座1楼） |
| 120kV |
| 17 | DSA | UNIQ FD10 | 飞利浦 | 7793306 | 1000mA | 第九导管室（A座2楼） |
| 125kV |
| 18 | SPECT/CT | Symbia T6 | 西门子 | 151000017 | 345mA | ECT检查室 |
| 130kV |
| 19 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Force | 西门子医疗有限公司 | 76351 | 1300mA | 新双源CT检查室（A座1楼） |
| 150kV |
| 20 | 移动式数字摄影X线系统 | MUX-200D | 北京岛津医疗器械有限公司 | 62E448 | 200mA | 暂存场所：储藏间 |
| 133kV |
| 21 | X射线计算机断层摄影设备 | MX 16-slice | 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司 | P16C130021 | 140kV | 飞利浦16排CT检查室（发热门诊西侧） |
| 415mA |
| 22 | 全身X射线计算机体层螺旋扫描装置 | SOMATOM Emotion 16-slice configuration | 德国西门子 | 32316 | 130kV | 西门子16排CT检查室（A座1楼） |
| 345mA |
| 23 | CT机 | Revolution CT | GE公司 | CBDSG2300019HM | 140kV | GE宽体CT检查室(A座1楼) |
| 740mA |
| 24 | 数字减影血管造影X射线机 | NeuAngio 30C | 东软医疗 | N30C220022 | 125kV  | 第三导管室(A座2楼) |
| 800mA |